Российская Федерация

Свердловская область

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.09.2013 года № 427-п

с. Байкалово

Об Утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013 – 2014.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Байкаловского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2013 – 2014 (согласно приложения);

2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения www.bsposelenie.ru либо опубликованию его полного текста в районной газете «Районные будни»;

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования;

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на специалиста 1 категории по ЖКХ администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения.

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения				      Л.Ю. Пелевина

приложение №1

Утверждена

постановлением главы

администрации

муниципального образования

Байкаловского сельского поселения

от 13.09.2013 года № 427-п

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду

1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее  – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

1.4.	Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 15 июня по 31 августа, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 15 августа по 30 октября.

1.5.	Объекты, подлежащие проверке:

1. Сети теплоснабжения от котельной № 1;

2. Сети теплоснабжения от котельной № 3;

3. Сети теплоснабжения от котельной № 4;

4. Сети теплоснабжения от котельной № 5;

5. Сети теплоснабжения от котельной № 6;

6. Сети теплоснабжения от котельной № 7.

1.6.	 Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией  по проведению проверки готовности к отопительному периоду, персональный состав которой утверждается постановлением администрации муниципального образованияБайкаловского сельского поселения.

1.7.	В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены тепло потребляющие установки потребителей тепловой энергии.

1.8. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии, тепло потребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с правилами.

1.9. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с правилами.

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения				      Л.Ю. Пелевина