Российская Федерация

Свердловская область

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.02.2020 № 37-п

с. Байкалово

Об утверждении Технического задания на разработку Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Тепловые сети» муниципального образования Байкаловского сельского поселения по развитию системы водоснабжения на 2020-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 215-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия по согласованию, утверждению и корректировке инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами и программ газификации, реализуемых за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, и осуществлению контроля за их исполнением», в целях надежного и бесперебойного водоотведения на территории Байкаловского сельского поселения, руководствуясь Уставом муниципального образования Байкаловского  сельского поселения, в целях совершенствования исполнения полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Техническое задание на разработку Инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Тепловые сети» Байкаловского сельского поселения по развитию системы водоснабжения на 2020-2024 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Байкаловского сельского поселения  www.bsposelenie.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения                                                  Д.В. Лыжин

Утверждено постановлением Главы муниципального образования Байкаловского сельского поселения

от 12.02.2020 № 37-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на разработку «Инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Тепловые сети» Байкаловского сельского поселения по развитию системы водоснабжения на 2020-2024 годы»

Настоящее Техническое задание разработано в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (с изм. от 31 мая 2014 г.) и предусматривает задание на разработку Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения Байкаловского сельского поселения на период 2020-2024 годы.

Инвестиционная программа развития системы водоснабжения разрабатывается в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения на основании следующих документов:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 30.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- исходных данных, имеющихся у разработчика инвестиционной программы (технические условия на подключение перспективного строительства);

- расчётные нагрузки по водоснабжению и водоотведению в районах жилой застройки.

Основные требования к инвестиционной программе:

Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть осуществлены в течение срока ее реализации не позднее 31.12.2024 г. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СНиП, с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", утвержденные нормы ПДК и требований СНиП.

Инвестиционная программа должна быть увязана с производственной программой в части мероприятий, связанных с модернизацией, введением новых объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию, увеличением объемов потребления, и не должна дублировать мероприятия производственной программы.

Инвестиционная программа МУП ЖКХ «Тепловые сети» по развитию системы водоснабжения на 2020-2024 годы  должна предусмотреть следующие разделы:

1.ВВЕДЕНИЕ.

В введении отразить основные цели и задачи разрабатываемой инвестиционной программы. Определить основные требования к мероприятиям, указанным в инвестиционной программе.

2. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

В данном разделе выполнить краткое описание технологического процесса добычи,  транспортировки воды потребителю,  и сетей водоснабжения с указанием производственной мощности и оценкой технического состояния объектов. Привести данные по существующему и перспективному водопотреблению,скоее муниципального района00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000. Привести краткое описание состоящих на балансе предприятия сетей водопровода, степени их износа.

Дать оценку возможности повышения работы системы водоснабжения, снижения показателей износа и аварийности. Привести сведения по обновлению и модернизации основных фондов системы водоснабжения. Дать оценку имеющемуся резерву или недостаточности производственных мощностей.

3. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

В данном разделе отразить динамику расширения рынка услуг водоснабжения и связанные с ним проблемы. Обосновать техническую необходимость в проведении мероприятий по реконструкции и модернизации инженерных сетей водопровода и канализации.

4. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

В данном разделе изложить основные мероприятия по новому строительству, реконструкции и модернизации инженерных систем водопровода,  необходимые для реализации целей и задач инвестиционной программы, с указанием объёмов, стоимости и предполагаемых источников финансирования.

В процессе реализации инвестиционной программы обеспечить выполнение основных целевых показателей:

- Обеспечение наиболее качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям, при минимальном воздействии на окружающую среду;

- Обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятия коммунального комплекса и потребителей;

- Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем;

- Снижение издержек системы коммунальной инфраструктуры, повышение их надежности и качества;

- Повышение энергоэффективности и развитие энергосбережения, обоснование экологической и технической возможности развития системы коммунальной инфраструктуры.

- Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения нового строительства.

- Снизить потери холодной воды путем снижения порывов и неучтенного расхода воды.

- Повысить качество очистки воды. Довести показатели содержания вредных примесей до уровня соответствующего утвержденным нормативам.

Перечень мероприятий

на разработку инвестиционной программы на 2020-2024 годы.

| N п/п | Наименование и краткое описание мероприятия (объекта) | Обоснование необходимости мероприятия (объекта) | Описание и место расположения мероприятия (объекта) с указанием точки подключения | Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства, куб. м/сут., куб. м/час |  | Основные технические характеристики мероприятия (объекта) |  |  |  |  | График реализации мероприятия (объекта) |  |  |  |  | График ввода объекта в эксплуатацию, год |  | Размер расходов на реализацию мероприятия (объекта), тысяч рублей, без учета налога на прибыль, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | единицы измерения | значение показателя |  |  | год начала |  |  |  | год завершения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия (объекта) | после реализации мероприятия (объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| ГРУППА 1. СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АБОНЕНТОВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство водопровода | Обеспечение абонентов водой | с. Байкалово, ул. Северная | 30 м3/сут. |  | Магистральный водопровод труба ПЭ 100 SDR 11 диам. 63,110 мм- общей протяженностью 1376 м.п. Подводки к домам - труба диам. 32мм протяженностью - 406 м.п. |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 2 239,25 |
| 1.1.2. | Строительство водопровода | Обеспечение абонентов водой | с. Байкалово ул. Карсканова,Полевая, Репина | 80 м3/сут. |  | Магистральный водопровод труба ПЭ 100 SDR 11 диам. 63,110 мм- общей протяженностью 3058 м.п. |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2023 |  | 2023 |  | 3840,84 |
| 1.1.3. | Строительство водопровода | Обеспечение абонентов водой | д. Липовка, ул. Революции | 50 м3/сут. |  | Магистральный водопровод ПЭ 100 SDR 11 диам. 63 мм с подводкой 32 мм общей протяженностью 2075 м.п. |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2022 |  | 2022 |  | 1912,868 |
| 1.1.4. | Строительство водопровода | Обеспечение абонентов водой | с. Байкалово, ул. Мальгина от распределительного колодца расположенного возле дома № 41 в сторону дома № 5а ул. Мальгина с. Байкалово (вторая очередь | 17 м3/ сут. |  | труба ПЭ 100 SDR 11 диам. 110 мм протяженностью 516 м.п. Труба диам 63 мм протяженностью 306 м.п. Труба диам 32 мм протяженностью 448 м.п. |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 1275,000 |
| 1.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Замена сетей водоснабжения | Увеличение объёма поставляемой воды | с. Байкалово от водонапорной башни по ул. Октябрьской в сторону улицы Строителей |  |  | Замена трубы магистральной с диам. 63 мм на диам. 125 мм. |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2022 |  | 2022 |  | 733,306 |
| 1.3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 001,264 |
| ГРУППА 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АБОНЕНТОВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | «Строительство системы водоснабжения с. Байкалово Свердловской области» | Обеспечение абонентов водой | Свердловская область, Байкаловский район, д. Малкова, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Малкова. Участок находится примерно в 1500 м от ориентира по направлению на восток. Фильтровальная станция - Россия, Свердловская область, Байкаловский район, в 500 м на юго-восток от с. Байкалово. Трасса водоводов от насосных станций над артскважинами №1- №5 до фильтровальной станции | 630 м3/ч |  | труба ПЭ диаметром 150 мм -2 шт. общей протяженностью 7,5 км. |  |  |  |  |  | 2019 |  | 2024 |  | 2024 |  | 120 283,80 |
| 2.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 283,80 |
| ГРУППА 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ИЗНОСА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Реконструкция | 1.Снижение аварий на участке водопровода. 2.Обеспечение абонентов водой | д. Шаламы, ул. Советская (вторая очередь) |  | 25 м3/сут. | Магистраль труба ПЭ 100 SDR 11 диам. 110 мм протяженностью 740 м.п. - труба диам. 32 мм протяженностью 775 м.п. |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  | 1450,000 |
| 3.1.2. | Реконструкция | 1.Снижение аварий на участке водопровода. 2.Обеспечение абонентов водой | д. Шаламы от водонапорной башни в сторону распределительного колодца расположенного по ул. Советская |  | 25 м3/сут. | Магистраль труба ПЭ 100 SDR 11 диам. 110 мм протяженностью 731 м.п. |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  | 634,943 |
| 3.1.3. | Реконструкция | 1.Снижение аварий на участке водопровода. 2.Обеспечение абонентов водой | с. Байкалово ул. Крестьянская от жилого дома № 12 по ул. Заречная в сторону жилого дома № 16 б ул. Октябрьская |  |  | Магистраль труба ПЭ 100 SDR 11 диам. 63 мм протяженностью 520 м.п. Подоводки: труба диам. 32 мм протяженностью 358 м.п. |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2023 |  | 2023 |  | 667,160 |
| 3.1.4. | Реконструкция | 1.Снижение аварий на участке водопровода. 2.Обеспечение абонентов водой | от центральной водонапорной башни по ул. Клубная в с. Байкалово Свердловской области до зданий и жилых домов по ул. Советская, ул. Революции, ул. Мальгина, ул. Клубная |  |  | Магистраль труба ПЭ 100 SDR 11 диам. 110 мм протяженностью – 590 м.п. Подоводки: труба диам. 63 ,32мм протяженностью 1100 м.п. |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2020 |  | 2020 |  | 3377,800 |
| 3.1.5. | Реконструкция | Обеспечение абонентов водой | с. Байкалово, ул. Набережная от дома № 38 до дома № 44 |  |  | Магистраль труба ПЭ 100 SDR 11, диам. 32 мм |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2021 |  | 2021 |  | 115,055 |
| 3.2. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Замена водонапорной башни | Обеспечение абонентов водой | д. Пелевина ул. Юбилейная |  | - | Водонапорная башня V=15 м3 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 2 050,00 |
| 3.2.2. | Замена водонапорной башни | Обеспечение абонентов водой | с. Байкалово ул.Мальгина, 80 |  | - | Водонапорная башня V=25 м3 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 1 950,00 |
| 3.2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 244,958 |
| ГРУППА 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПРОЧИЕ ГРУППЫ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Очистка водозаборной скважины | 1.Снижение риска загрязнённости в системе водопровода. | с. Байкалово, скважина № 6098 ул. Клубная |  |  | Водозабор, глубина 110 м.п.,диам. обсадной трубы, 245 мм |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  | 185,00 |
| 4.1.2. | Очистка водозаборной скважины | 1.Снижение риска загрязнённости в системе водопровода. | с. Байкалово, скважина № 6436 ул. Мальгина,80 |  |  | Водозабор, глубина 90 м.п., диам. обсадной трубы, 325 мм |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  | 185,00 |
| 4.1.3. | Очистка водозаборной скважины | 1.Снижение риска загрязнённости в системе водопровода. | с. Байкалово, скважина № 7590 ул. Набережная, 61-г |  |  | Водозабор, глубина 92 м.п., диам. обсадной трубы, 245 мм |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  | 185,00 |
| 4.1.4. | Очистка водозаборной скважины | 1.Снижение риска загрязнённости в системе водопровода. | с. Байкалово, скважина № 5443 ул. Лесная |  |  | Водозабор, глубина 119 м.п., диам. обсадной трубы, 219 мм |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 2021 |  | 185,00 |
| 4.1.5. | Очистка водозаборной скважины | 1.Снижение риска загрязнённости в системе водопровода. | с. Байкалово, скважина № 7595 ул. Октябрьская,54 |  |  | Водозабор, глубина 110 м.п., диам. обсадной трубы, 245 мм |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2022 |  | 2022 |  | 185,00 |
| 4.1.6. | Очистка водозаборной скважины | 1.Снижение риска загрязнённости в системе водопровода. | с. Байкалово, скважина № 1 ул. Красноармейская |  |  | Водозабор, глубина 130 м.п., диам. обсадной трубы, 248 мм |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2022 |  | 2022 |  | 185,00 |
| 4.1.7. | Очистка водозаборной скважины | 1.Снижение риска загрязнённости в системе водопровода. | с. Байкалово, скважина № 6889 ул. Октябрьская,65 |  |  | Водозабор, глубина 100 м.п., диам. обсадной трубы, 219 мм |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2022 |  | 2022 |  | 185,00 |
| 4.1.8. | Очистка водозаборной скважины | 1.Снижение риска загрязнённости в системе водопровода. | с. Байкалово, скважина № 8405 ул. Молодёжная,11 |  |  | Водозабор, глубина 100 м.п., диам. обсадной трубы, 219 мм |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2022 |  | 2022 |  | 185,00 |
| 4.1.9. | Очистка водозаборной скважины | 1.Снижение риска загрязнённости в системе водопровода. | с. Байкалово, скважина № Б/Н ул. Победы, 42 а |  |  | Водозабор, глубина 110 м.п., диам. обсадной трубы, 219 мм |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2023 |  | 2023 |  | 185,00 |
| 4.1.10. | Очистка водозаборной скважины | 1.Снижение риска загрязнённости в системе водопровода. | д. Пелевина, скважина № 8020 ул. Юбилейная |  |  | Водозабор, глубина 50 м.п., диам. обсадной трубы, 377 мм |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2023 |  | 2023 |  | 185,00 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 850,00 |
| ГРУППА 5. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, КОНСЕРВАЦИЯ И ДЕМОНТАЖ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГРУППА 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ УГРОЗ ТЕХНОГЕННОГО, ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СНИЖЕНИЮ РИСКА И СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 380,022 |

Срок действия инвестиционной программы 2020-2024 гг.

5.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2019-2024 ГОДЫ.

В данном разделе привести организационный и финансовый план Инвестиционной программы с расшифровкой по объектам, срокам исполнения и объёмам финансирования. Определить  предполагаемые источники финансирования мероприятий инвестиционной программы, и необходимый объём финансирования.

6. СОСТАВ И СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.

Выполнить сводную оценку потребностей в инвестициях по всем направлениям.

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРАХ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

В данном разделе произвести на основании имеющихся данных расчёт размера тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения        _______________  Д.В. Лыжин

Директор МУП ЖКХ «Тепловые сети»

МО Байкаловского сельского поселения _______________  Н.А. Волков