Российская Федерация Свердловская область

# Глава Байкаловского сельского поселения

# Байкаловского муниципального района

Свердловской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2025	№ 45-п

с. Байкалово

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Байкаловского сельского поселения в весенне-летний период 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предупреждения пожаров на территории Байкаловского сельского поселения, уменьшения их последствий и своевременной организации тушения пожаров:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- В целях подготовки к пожароопасному весенне-летнему периоду 2025 года рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории Байкаловского сельского поселения, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности:

  - В срок до 29 марта 2025 года разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке объектов к работе в условиях весенне-летнего периода 2025года, в которых предусмотреть:

- по мере таяния снега организовать очистку подведомственных и прилегающих территорий от мусора, отходов, иных пожароопасных веществ и материалов;

- проверку и  приведение в исправное состояние  источников противопожарного

водоснабжения, указателей и подъездных путей к ним;

оборудование	подведомственных	объектов	системами	автоматической

противопожарной защиты;

- оснащение подведомственных объектов первичными средствами пожаротушения;

- создание запасов воды для целей пожаротушения;

- временное отключение от источников электроснабжения зданий и сооружений, не

эксплуатируемых в летний период;

2

- проверку и ремонт молниезащиты зданий и сооружений;

- выполнение огнезащитных полос (опахивание) объектов, исключающих возможность возникновения пожаров, переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения, а также создание условий для своевременного обнаружения пожаров и их тушения.

  - Организовать на подведомственной территории:

- очистку подвальных и чердачных помещений, технических этажей объектов от мусора и других горючих материалов, обеспечить запрет доступа посторонних лиц в указанные помещения;

- провести ревизию технического состояния и при необходимости ремонт электрооборудования;

- организовать работу по дополнительному обучению и инструктажу работников предприятий, организаций и учреждений мерам пожарной безопасности, действиям в случае возникновения пожара;

- проработать  при  осложнении  пожарной  обстановки  действия  персонала  при

введении особого противопожарного режима.

- Жителям населенных пунктов Байкаловского сельского поселения:

- очистить территории своих приусадебных участков от мусора и сухой травы, в том числе территории нежилых домов, используемых в летний период (дачи и др.), утилизацию мусора производить путем вывоза на отведенные места для сбора мусора;

- рекомендовать всем владельцам домов усадебного типа создать и поддерживать в

течение всего пожароопасного периода запас воды не менее 200 литров;

- не допускать топку печей в условиях ветреной, сухой погоды;

- сообщать обо всех случаях нарушения правил пожарной безопасности в администрацию Байкаловского сельского поселения, пожарную охрану, отдел надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области, Единую дежурно-диспетчерскую службу Байкаловского муниципального района.

- Специалистам Администрации Байкаловского сельского поселения Гладковой К.Н., Пьянковой Ю.В Андреевой Т.А., провести сходы в каждом населенном пункте, определить ответственных, способных мобилизовать население для тушения пожаров в случае необходимости, в т.ч. лесных, установить простейшие устройства для оповещения населения при возникновении пожаров, довести требования данного постановления до граждан.

- Членам Добровольной пожарной дружины организовать профилактическую

работу с населением.

- Разместить настоящее Постановление на сайте www//bsposelenie.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

^о б л а с т ( Ю б

Глава Байкаловского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области

Д.В. Лыжин