Приложение № 1

Утверждено  Постановлением Главы

Байкаловского  сельского поселения

Байкаловского муниципального района

Свердловской области

от  11 сентября 2023 г. № 236-п

ПЛАН

Ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, администрации Байкаловского сельского поселения

Цели и задачи

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений  и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщике и потребителях коммунальных услуг.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента, телефон руководителя, диспетчерской службы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского сельского поселения | 623870, Свердловская обл., с. Байкалово, ул. Октябрьская, 57. Тел. (34362) 2-03-67 Директор Волков А.Н. Диспетчер Тел. (34362) 2-01-33 | Муниципальное унитарное предприятие «Служба заказчика» с. Байкалово ГОУ НПО Байкаловский техникум ГБОУ СО «Байкаловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» МОУ ДОД «Байкаловская детская школа искусств» Администрация муниципального образования «Байкаловский муниципальный район» Управление образования Байкаловского муниципального района МКУ ДО Байкаловский районный Центр внешкольной работы | С. Байкалово, ул. Кузнецова, д.6 Тел:2-07-14, Тел. Авар. бригады: 8- 904-160-5144 С. Байкалово, ул. Мальгина, д.48 тел: 2-04-68 с. Байкалово ул. Советская д .7 тел. 2-02-74 с. Байкалово ул. Революции, д.23 тел: 2-03-98 с. Байкалово, ул. Революции, д.23 тел: 2-01-51 С. Байкалово, ул. Кузнецова, д.25 Тел: 2-01-56, С. Байкалово, ул. Кузнецова, д.25 Тел:2-05-68, |  |  |
|  |  |  | Администрация Байкаловского сельского поселения АО «Почта России» Ирбитский почтамт ГКУ Службы занятости населения «Байкаловский центр занятости» Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области в с. Байкалово Обособленное подразделение в Байкаловском районе Управления Социального фонда России в Байкаловском муниципальном районе Свердловской области | с. Байкалово, ул. Революции, д.21 тел. 2-01-87 с. Байкалово, ул. Мальгина, д.54 тел. 2-04-36 с. Байкалово, ул. Мальгина д.93 тел. 2-02-88 с. Байкалово, ул. Кузнецова д.17 тел. 2-00-14 с. Байкалово, ул. Производственная д.2 тел. 2-06-45 |  |  |
|  |  |  | ОАО «Ростелеком» Муниципальное казённое учреждение ДО Байкаловский ДЮЦ «Созвездие» Байкаловское потребительское общество МУ «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» ГБУЗ "Байкаловская центральная районная больница" МУП "Центральная районная аптека № 62" МАОУ Байкаловская средняя общеобразовательная школа МАОУ Байкаловская средняя общеобразовательная школа МДОУ Байкаловский детский сад №4 "Богатырь" | С. Байкалово, ул. Мальгина, 56 Тел. 8(34362)2-05-75 С. Байкалово, ул. Мальгина, 56 Тел. 8(34362)2-14-73 С. Байкалово, ул. Революции, д.7 Тел. 8(34362)2-16-11 С. Байкалово, ул. Революции, д.23 Тел. 8(34362)2-03-71 С. Байкалово, ул. Клубная, д.39 Тел. 8(34362)2-04-03 С. Байкалово, ул. Мальгина, д.121 Тел. 8(34362)2-01-02 С. Байкалово, ул. Мальгина 70 Тел. 8(34362)2-04-62 С.Байкалово, Ул. Мальгина,98 С. Байкалово, ул. Набережная, д.6 Тел. 8(34362)2-04-17 |  |  |
|  |  |  | АНО "Редакция газеты "Районные будни" МДОУ Байкаловский детский сад №5 "Светлячок" Свердловское отделение № 7003 ПАО Сбербанк России Межмуниципальный отдел МВД ««Байкаловский» МКДОУ детский сад «Рябинушка» ГАУ социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Байкаловского района | С. Байкалово, ул. Мальгина, д.121 Тел. 8(34362)2-01-86 С. Байкалово, ул. Техническая, д.19 Тел. 8(34362)2-07-87 С. Байкалово, ул. Кузнецова, д.34 Тел. 8(34362)2-02-65 С. Байкалово, ул. Мальгина, д.92-а Тел. 8(34362)2-01-58 С. Байкалово, ул. Октябрьская, д.40 Тел. 8(34362)2-03-39 С. Байкалово, ул. Октябрьская, д.40 Тел. 8(34362)2-16-39 |  |  |
|  |  |  | ГКПТУ СО "ОПС Свердловской области №12" МДОУ Байкаловский детский сад № 2 "Родничок" МДОУ Байкаловский детский сад № 1 "Теремок" | С. Байкалово, ул. Мальгина, д.90 Тел. 8(34362)2-06-86 С. Байкалово, ул. Победы, д.4 Тел. 8(34362) 2-04-98 С. Байкалово, ул. Молодёжная, д.19 Тел. 8(34362) 2-13-12 |  |  |
| 2. | ООО «Теплоснаб» | 623870, Свердловская обл., с. Байкалово, ул. Революции, 25. Начальник Байкаловского участка Тел. (34362) 2-08-68 | МКДОУ Пелевинский детский сад «Колосок» МКОУ Пелевинская общеобразовательная школа Талицкий почтамт ФГУП «Почта России» Байкаловское потребительское общество, магазин МБУ «Центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности» Администрация Байкаловского сельского поселения МКДОУ Липовский детский сад ГБУЗ СО "Байкаловская центральная районная больница" ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района» МКДОУ Ляпуновский детский сад «Ромашка» МКОУ Ляпуновская общеобразовательная школа Талицкий почтамт ФГУП «Почта России Администрация Байкаловского сельского поселения МУП "Центральная районная аптека № 62" | Д. Пелевина, ул. 40 лет Победы, д.22 Тел. 8(34362) 3-26-10 Д. Пелевина, ул. Новая, д.2 «Б» Тел. 8(34362) 3-26-44 Д. Пелевина, ул. Новая, д.77 Тел. 8(34362) 3-26-47 Д. Пелевина, ул. Новая, д. 2 «А» Тел. 8(34362) 3-26-00 Д. Пелевина, ул. Новая, д.77 Тел. 8(34362) 3-26-24 Д. Пелевина, ул. Новая, д.77 Тел. 8(34362) 3-26-24 Д. Липовка, ул. Набережная, д.1 «А» Тел. 8(34362) 3-87-08 Д. Липовка, ул. Набережная, д.1 «А» Тел. 8(34362) 3-87-08 Д. Липовка, ул. Набережная, д.1 «А» Тел. 8(34362) 3-87-80 С. Ляпуново, ул. Техническая, д.14 Тел. 8(34362) 3-52-67 С. Ляпуново, ул. Техническая, д.16 Тел. 8(34362) 3-52-03 С. Ляпуново, ул. Техническая, д.16 Тел. 8(34362) 3-52-72 С. Ляпуново, ул. Техническая, д.16 Тел. 8(34362) 3-52-74 С. Ляпуново, ул. Техническая, д.16 Тел. 8(34362) 3-53-25 |  |  |
| 3. | АО «Регионгаз-инвест» котельные № 1, 3, 4,6,7 | 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 15, к. 501 Тел. 8(343)372-88-85 623550, Свердловская область, с. Байкалово, улСоветская, 16 Тел. 8(34362)2-14-06 |  | 623870, Свердловская область, с. Байкалово, ул ул. Советская, 16 Тел. 8(34362)2-14-06 | Котельная № 1,3,4,6,7. Частный сектор. | ул. Южная, Мира. ул. Набережная. ул. Клубная, Уральская. ул. Октябрьская. ул. Свердлова. ул. Пролетарская. ул. Буденного. ул. Сов. конституции. ул. Луговая. ул. Нагорная. Ул. Гагарина, Ул. Кирова, Ул. Новая |

2. 	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.  Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского сельского поселения |  | с. Байкалово ул. Октябрьская, д.57 тел: 2-01-33 | 1 час | 8 | 3 | Устранение аварий |
|  |  | Байкаловский участок ОАО МРСК Урала | С. Байкалово ул. Пролетарская, д.68 Тел. 2-01-61, 2-07-75 | 1час | 3 | 1 |  |
| 2 | МУП «Служба заказчика» МО Байкаловского сельского поселения |  | 623870, ул. Кузнецова, д.6, Тел.: 8 904-160-5144 | 1 час | 3 | 1 |  |
|  |  | Участок Государ. унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» | С. Байкалово ул. Мальгина, д.92 «б». Тел. 2-02-90 | 1час | 3 | 1 |  |
| 3 | АО «Регионгаз-инвест» |  | с. Байкалово ул. Советская, д.16 тел: 2-14-06 | 1 час | 3 | 1 |  |
| 4 | ООО «Теплоснаб» |  | с. Байкалово ул. Революции, д.25, тел: 2-08-68 | 1 час | 2 | 1 | Устранение аварий |

4. Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций

по состоянию на 01.10. 2023года

| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП ЖКХ «Тепловые сети»: |  |  | Склад МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского сельского поселения и склад ООО «Теплоснаб» |
|  | Трубы стальные | тонн | 0,3 |  |
|  | Задвижки | шт | 10 |  |
|  | Электроды | кг | 10 |  |
|  | Муфты п /э | шт | 6 |  |
|  | Кабели силовые напряжением до 1 кВ | км | 20,0 |  |
|  | Провода установочные | км | 0,02 |  |
|  | Насосы центробежные | шт. | 6 |  |
|  | рукавицы: перчатки рабочие | пара | 65,20 |  |
|  | Кабели силовые свыше напряжением 1кВТ | км | 0,02 |  |
|  | Труба диаметром 89 мм | п.м | 60 |  |
|  | Насосы погружные | шт | 9 |  |

5.Перечень подразделений,

привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование органа управления, привлекаемого к ликвидации аварийных ситуаций | Адрес органа управления, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование вышестоящего органа управления, телефона руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского сельского поселения | с. Байкалово ул. Октябрьская, д.57 тел: 8 (34362) 2-01-33 | Администрация Байкаловского сельского поселения тел: 2-01-87 |
| 2 | Участок Государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» | С. Байкалово ул. Мальгина, д.92 «б». Тел. 2-02-90 | Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д.21. Тел. 8 343 234 0146 |
| 3 | АО «Регионгаз-инвест» | 623870с. Байкалово, ул. Советская, д. 16 8 (343 62) 2 -14-06 | 620141, Екатеринбург, Артинская 15 оф. 501 8 343 372 88 95 |
| 4 | МУП «Служба заказчика» МО Байкаловского сельского поселения | 623870, ул. Кузнецова, д.6, Тел.: 8 904-160-5144 | Администрация Байкаловского сельского поселения Тел. 2-01-87 |
| 5 | Байкаловский участок ОАО МРСК Урала | С. Байкалово ул. Пролетарская, д.68, Тел. 2-01-61, 2-07-75 | ОАО МРСК Урала г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, д. 140 |
| 6. | Байкаловский участок ООО «Теплоснаб» | С. Байкалово ул. Революции, д.25, тел: 2-08-68 | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснаб», 620149, Свердловская обл., г. Екатеринбург. ул. Зоологическая, д. 4, офис 8. Тел. 8 (343) 240-78-33 |

6. Порядок действий предприятий,  подразделений,

привлекаемых для ликвидации аварийных ситуаций

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП; МУП «Служба заказчика» МО Байкаловского СП; АО «Регионгаз-инвест»; ООО «Теплоснаб»; | с. Байкалово ул. Октябрьская, д.57 тел: 2-01-33 . с. Байкалово ул. Кузнецова, д.6, Тел.: 8904-160-5144 | Информирование ЕДДС 2-14-12 |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП; МУП «Служба заказчика» МО Байкаловского СП; АО «Регионгаз-инвест»; ООО «Теплоснаб»; | с. Байкалово ул. Октябрьская, д.57 тел: 2-01-33 . с. Байкалово ул. Кузнецова, д.6, Тел.: 8904-160-5144 | Информирование ЕДДС 2-14-12 |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП; МУП «Служба заказчика» МО Байкаловского СП; АО «Регионгаз-инвест»; ООО «Теплоснаб»; | с. Байкалово ул. Октябрьская, д.57 тел: 2-01-33 . с. Байкалово ул. Кузнецова, д.6, Тел.: 8904-160-5144 | Информирование ЕДДС 2-14-12 |
| - Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП; МУП «Служба заказчика» МО Байкаловского СП; АО «Регионгаз-инвест»; ООО «Теплоснаб»; | Администрация Байкаловского сельского поселения | Информирование ЕДДС тел.2-14-12 |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП; МУП «Служба заказчика» МО Байкаловского СП; ЗАО «Регионгаз-инвест»; ООО «Теплоснаб»; | Администрация Байкаловского сельского поселения | Тел.2-01-87 |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП; МУП «Служба заказчика» МО Байкаловского СП; АО «Регионгаз-инвест»; ООО «Теплоснаб»; | Администрация Байкаловского сельского поселения | Тел. 2-01-87 |
| 4 | Организация оперативного штаба | МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП; МУП «Служба заказчика» МО Байкаловского СП; АО «Регионгаз-инвест»; ООО «Теплоснаб»; | Администрация Байкаловского сельского поселения | Тел.2-01-87 |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП; МУП «Служба заказчика» МО Байкаловского СП; АО «Регионгаз-инвест»; ООО «Теплоснаб»; | Администрация Байкаловского сельского поселения | Тел.2-01-87 |
| 6 | Оповещение населения | МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП; МУП «Служба заказчика» МО Байкаловского СП; АО «Регионгаз-инвест»; ООО «Теплоснаб»; | Администрация Байкаловского сельского поселения | Тел.2-01-87 |
| 7 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП; МУП «Служба заказчика» МО Байкаловского СП; АО «Регионгаз-инвест»; ООО «Теплоснаб»; | Администрация Байкаловского сельского поселения | Тел.2-01-87 |
| 8 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП; МУП «Служба заказчика» МО Байкаловского СП; АО «Регионгаз-инвест»; ООО «Теплоснаб»; | Администрация Байкаловского сельского поселения | Информирование ЕДДС |
| 6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП; МУП «Служба заказчика» МО Байкаловского СП; АО «Регионгаз-инвест»; ООО «Теплоснаб»; | Администрация Байкаловского сельского поселения | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП; МУП «Служба заказчика» МО Байкаловского СП; АО «Регионгаз-инвест»; ООО «Теплоснаб»; | Администрация Байкаловского сельского поселения | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП; МУП «Служба заказчика» МО Байкаловского СП; АО «Регионгаз-инвест»; ООО «Теплоснаб»; | Администрация Байкаловского сельского поселения | Информирование ЕДДС |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | МУП ЖКХ «Тепловые сети» МО Байкаловского СП; МУП «Служба заказчика» МО Байкаловского СП; АО «Регионгаз-инвест»; ООО «Теплоснаб»; | Администрация Байкаловского сельского поселения | Информирование ЕДДС |

СОГЛАСОВАНО:

1. Директор муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Тепловые сети»

муниципального образования Байкаловского сельского поселения:  ____________________А.Н. Волков

(печать)

- Государственное казённое пожарно-техническое учреждение Свердловской области  «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 12»:

Начальник ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области  12»:         ______________________В.В. Чернаков

(печать)

- Акционерное общество  «Регионгаз-инвест»:                        _______________________

(печать)

- Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснаб»:_____________________

(печать)