документация

по планировке территории для строительства малоэтажной

жилой застройки

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МО Байкаловское сельское посоеление

село байкалово

том 2.

ПОяснительная записка.

Проект межевания территории

для строительства малоэтажной

жилой застройки в селе байкалово

Свердловской области

Екатеринбург

2017

подготовка документации

по планировке территории

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МО Байкаловское сельское посоеление

село байкалово

Заказчик: Администрация МО Байкаловского сельского поселения

Муниципальный контракт № 43/17 от 19.09.2017 г.

(Инв. № 19/311-2)

Исполнитель: НАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО»

Главный инженер	А.М. Пация

Начальник отдела

территориального планирования	А.С. Шпаченко

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Графическая часть |  | А.В. Царев |
| --- | --- | --- |
| Главный градостроитель проекта |  |  |
| Главный архитектор проекта |  | К.В. Поросенкова |
| Главный инженер проекта |  | С.В. Заика |
| Инженер проекта |  | А.Ю. Падалко |
| Инженер проекта |  | А.Д. Калистратова |
| Текстовая часть |  | А.В. Царев |
| Главный градостроитель проекта |  |  |
| Инженер проекта |  | А.Ю. Падалко |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- |
| Проект планировки территории |  |
| Утверждаемая часть |  |
| Том 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории. | 1 книга |
| Чертеж планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:2000 | 1 |
| Проект межевания территории |  |
| Утверждаемая часть |  |
| Том 2. Пояснительная записка. Проект межевания территории | 1 книга |
| Чертеж межевания территории, М 1:2000 | 1 |
| Материалы по обоснованию |  |
| Том 3. Материалы по обоснованию документации по планировке территории | 1 книга |
| Фрагмент карты планировочной структуры территорий поселения, М 1:2000 | 1 |
| Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. | 1 |
| Схема размещения объектов инженерной инфраструктуры, М 1:2000 | 1 |
| Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, М 1:2000 | 1 |
| Схема организации транспорта и улично-дорожной сети, М 1:2000 | 1 |
| Разбивочный чертёж красных линий, М 1:2000 | 1 |

Содержание

Введение	6

Подготовительный этап	9

Производственный этап	9

Ведомость образуемых земельных участков	9

Введение

Документация по планировке территории для строительства малоэтажной жилой застройки в с. Байкалово Свердловской области, разработан в рамках выполнения обязательств по муниципальному контракту № 43/17 от 19 сентября 2017г.

Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями законодательства РФ о градостроительной деятельности, технических регламентов, принятых в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», экологических, санитарно-эпидемиологических и других норм и правил и с учетом пожеланий заказчика.

Основания для разработки проекта

Основанием для разработки документации по планировке территории для строительства малоэтажной жилой застройки в с. Байкалово Свердловской области является: Постановление администрации МО Байкаловского сельского поселения.

Цели и задачи проекта

- определение перечня и параметров сохраняемых, изменяемых, ликвидируемых и формируемых земельных участков, и видов их разрешенного использования.

Состав основных исходных данных для разработки проекта планировки:

- Генеральный план села Байкалово, утвержденные решением Думы МО Байкаловского муниципального района № 68 от 26.08.2011г.

- Правила землепользования и застройки муниципального образования Байкаловского сельского поселения Байкаловский муниципальный район Свердловской области, утвержденные решением Думы МО Байкаловского муниципального района №173 от 29.12.2012г.

- Цифровая топографическая съемка 1:2000, 1:500.

- Сведения об учтенных в Государственном кадастре недвижимости земельных участках, расположенных на территории проектирования.

Разработка проекта межевания осуществлена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, нормативно-правовых актов Правительства РФ. Проект межевания территории выполнен в два этапа:

первый этап - подготовительный;

второй этап – производственный.

Разработка проекта планировки выполнена в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ).

- Водный кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 261-ФЗ).

- Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ).

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 24.12.2004 года № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ».

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

- Закон Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах Свердловской области».

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 г. № 18-30 «Об утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98)

- Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального планировании Свердловской области»;

- Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области».

- Закон Свердловской области от 19 октября 2007 № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области 1-2009.66, утвержденные постановлением правительства Свердловской области № 380-ПП от 15.03.2010 г.

- Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

- Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области».

- Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2008 г. № 388-ПП «Об утверждении положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений».

- Устав Байкаловского муниципального района от 09.06.2005 г. №50.

- Решение Думы МО Байкаловского муниципального района №68 от 26.08.2011г. «Об утверждении Генерального плана села Байкалово».

- Решение Думы МО Байкаловского муниципального района №173 от 29.12.2012г. «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Байкаловского сельского поселения Байкаловский муниципальный район Свердловской области».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

- СП 11-111-99 «Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства».

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СП 32.13330 «СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения».

- СП 36.13330.2011 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы».

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы».

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения».

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих объектов».

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81*» (утв. Приказом Минстроя России от 18.02.2014 N 60/пр).

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 №825)

- Приказ Минэкономразвития РФ №388 от 03.08.2011 «Об утверждении требований к проекту межевания земельных участков».

Подготовительный этап

На подготовительном этапе были собраны и изучены следующие исходные материалы:

планово-топографический материал;

кадастровые сведения;

проект планировки «Документация по планировке территории для строительства малоэтажной застройки, площадью 22 га, в с. Байкалово Свердловской области».

На подготовительном этапе были проанализированы сведения:

о ранее сформированных земельных участках, расположенных в границах проектирования и видах их разрешенного использования;

о земельных участках, предложенных проектом планировки к преобразованию, а также о видах их разрешенного использования

о границах красных линий и зон с особыми условиями использования, определенных проектом планировки.

В процессе выполнения настоящего этапа работ было установлено, что участок проектирования расположен в кадастровом квартале 66:05:2601001. На территории проектирования нет поставленных на кадастровый учет земельных участков.

Производственный этап

Проектом межевания предлагается сформировать 89 земельных участков из категории земель населенных пунктов.

Вид кадастровых работ: образование из земель, государственная собственность, на которые не разграничена.

Сведения о формируемых земельных участках, их площади и видах разрешенного использования, представлены в таблице 1.

Планируемые виды разрешенного использования и их коды соответствуют с Классификатором, утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540.

таблица 1

Ведомость образуемых земельных участков

| № п/п | № участка | Вид разрешенного использования образуемого участка | S образованного земельного участка , кв.м | Категория земель исходного кадастрового квартала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 2 | 2 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 3 | 3 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 4 | 4 | Территории общего пользования | 72008 | Земли населенных пунктов |
| 5 | 5 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 6 | 6 | Зона городских парков, скверов, садов | 4195 | Земли населенных пунктов |
| 7 | 7 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 8 | 8 | Зона городских парков, скверов, садов | 2084 | Земли населенных пунктов |
| 9 | 9 | Зона городских парков, скверов, садов | 274 | Земли населенных пунктов |
| 10 | 10 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 11 | 11 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 12 | 12 | Зона городских парков, скверов, садов | 22357 | Земли населенных пунктов |
| 13 | 13 | Зона жилых домов усадебного типа | 1222 | Земли населенных пунктов |
| 14 | 14 | Зона жилых домов усадебного типа | 1223 | Земли населенных пунктов |
| 15 | 15 | Зона жилых домов усадебного типа | 1223 | Земли населенных пунктов |
| 16 | 16 | Зона жилых домов усадебного типа | 1223 | Земли населенных пунктов |
| 17 | 17 | Зона жилых домов усадебного типа | 1224 | Земли населенных пунктов |
| 18 | 18 | Зона жилых домов усадебного типа | 1224 | Земли населенных пунктов |
| 19 | 19 | Зона жилых домов усадебного типа | 1224 | Земли населенных пунктов |
| 20 | 20 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 21 | 21 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 22 | 22 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 23 | 23 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 24 | 24 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 25 | 25 | Зона жилых домов усадебного типа | 1226 | Земли населенных пунктов |
| 26 | 26 | Зона жилых домов усадебного типа | 1272 | Земли населенных пунктов |
| 27 | 27 | Зона жилых домов усадебного типа | 1226 | Земли населенных пунктов |
| 28 | 28 | Зона городских парков, скверов, садов | 1285 | Земли населенных пунктов |
| 29 | 29 | Зона жилых домов усадебного типа | 1224 | Земли населенных пунктов |
| 30 | 30 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 31 | 31 | Зона жилых домов усадебного типа | 1224 | Земли населенных пунктов |
| 32 | 32 | Зона жилых домов усадебного типа | 1050 | Земли населенных пунктов |
| 33 | 33 | Зона жилых домов усадебного типа | 1049 | Земли населенных пунктов |
| 34 | 34 | Зона жилых домов усадебного типа | 1224 | Земли населенных пунктов |
| 35 | 35 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 36 | 36 | Зона жилых домов усадебного типа | 1224 | Земли населенных пунктов |
| 37 | 37 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 38 | 38 | Зона жилых домов усадебного типа | 1224 | Земли населенных пунктов |
| 39 | 39 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 40 | 40 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 41 | 41 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 42 | 42 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 43 | 43 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 44 | 44 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 45 | 45 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 46 | 46 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 47 | 47 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 48 | 48 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 49 | 49 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 50 | 50 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 51 | 51 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 52 | 52 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 53 | 53 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 54 | 54 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 55 | 55 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 56 | 56 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 57 | 57 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 58 | 58 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 59 | 59 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 60 | 60 | Зона жилых домов усадебного типа | 1224 | Земли населенных пунктов |
| 61 | 61 | Зона жилых домов усадебного типа | 1224 | Земли населенных пунктов |
| 62 | 62 | Зона жилых домов усадебного типа | 1224 | Земли населенных пунктов |
| 63 | 63 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 64 | 64 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 65 | 65 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 66 | 66 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 67 | 67 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 68 | 68 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 69 | 69 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 70 | 70 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 71 | 71 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 72 | 72 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 73 | 73 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 74 | 74 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 75 | 75 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 76 | 76 | Зона жилых домов усадебного типа | 1224 | Земли населенных пунктов |
| 77 | 77 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 78 | 78 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 79 | 79 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 80 | 80 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 81 | 81 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 82 | 82 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 83 | 83 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 84 | 84 | Зона городских парков, скверов, садов | 4041 | Земли населенных пунктов |
| 85 | 85 | Зона жилых домов усадебного типа | 875 | Земли населенных пунктов |
| 86 | 86 | Зона городских парков, скверов, садов | 6033 | Земли населенных пунктов |
| 87 | 87 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 1225 | Земли населенных пунктов |
| 88 | 88 | Зона торговых комплексов | 5020 | Земли населенных пунктов |
| 89 | 89 | Зона жилых домов усадебного типа | 1225 | Земли населенных пунктов |